UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA
Upitnik se sastoji od papirne i elektronske verzije. Elektronska verzija Upitnika je data kao Excel fajl, a papirna verzija je štampana dvostrano na jednom listu papira. Potrebno je popuniti obje verzije Upitnika, u skladu sa instrukcijama koje su date u nastavku.

Upitnik se sastoji od 7 cjelina. Cjeline 1, 2. i 3. su na prvoj strani Upitnika i odnose se na opšte podatke o objektu. Cjeline 4, 5, 6. i 7. su na drugoj strani Upitnika. Cjeline 4, 5. i 6. se odnose na prostoriju u kojoj se vrši mjerenje koncentracije radona. Cjelina 7. je prostor za dodatna opažanja, ako smatrate potrebnim da unesete još neke važne informacije.

Ukoliko na početku polja stoji zvjezdica *, to polje ne treba popunjavati u ustanovi (npr. u cjelini 3, Geološki podaci, to su sva polja osim prvog). Polja označena sa * popunjava Ekspertski tim projekta.
Uz popunjene obje verzije Upitnika obavezno je dostaviti skicu objekta Ekspertskom timu. Skica mora sadržati tačan raspored prostorija -  ulaz, hodnike i raspored prostorija. Svaki sprat na kojem se rade mjerenja radona u objektu treba posebno skicirati. Ako ustanova posjeduje građevinske skice, dostaviti kopiju ovih skica u papirnoj i/ili elektronskoj verziji. Ako građevinske skice ne postoje, uraditi skicu na papiru, s tim što se ne mora voditi računa o tačnosti razmjere već samo o tačnom rasporedu prostorija i njihovim oznakama.
Svaka ustanova u kojoj se mjeri radon popuniće za jedan njen objekat samo jednu prvu stranu Upitnika, koja sadrži opšte podatke o ustanovi i datom objektu. Za svaku prostoriju u kojoj se vrši mjerenje u tom objektu treba popuniti po jedan primjerak druge strane Upitnika. 
Objašnjenja o ispunjavanju djelova Upitnika data su crvenim slovima. 
Na samom kraju upitnika je prostor za potpis lica koje je ispunilo papirnu verziju upitnika i lica koje je ispunilo elektronsku verziju upitnika.
Originale ispunjenih upitnika poslati Ekspertskom timu, a za ustanovu ostaviti po jednu kopiju za svaku prostoriju u kojoj se mjeri radon, da bi u nju kasnije unijeli datum završetka mjerenja u datoj prostoriji, kao i eventualna dodatna opažanja. 

Za sva pitanja i moguće nedoumice oko ispunjavanja Upitnika možete se obratiti Ekspertskom timu na mail  ET.MNE9005@gmail.com .
1. Objekt obraz.-vaspitne ustanove, broj korisnika objekta i kontakt osoba
	Naziv obrazovno-vaspitne ustanove:
Puni naziv ustanove. Primjer: Osnovna škola “Oktoih” Podgorica

	Naziv objekta:

Ako ustanova ima samo jedan objekt, odgovor je isti kao u gornjem polju, na primjer: Osnovna škola “Oktoih” Podgorica. 
Ako ustanova ima više objekata (zgrada) na istoj adresi, npr 3 tada Osnovna škola “Oktoih-objekat1“, „Oktoih-objekat2“ i „Oktoih-objekat3“ 
Ukoliko se radi o područnom odjeljenju neke ustanove, tada napisati kao na primjer: Osnovna Škola Oktoih Podgorica, područno odjeljenje Dahna.

	Šifra objekta:

Skraćenica za grad, vrstu ustanove i za naziv ustanove. Primjer za Osnovna škola “Oktoih” Podgorica:  PGOŠOKT. 
Ako ustanova ima više objekata (zgrada) na istoj adresi, npr 3, tada PGOŠOKT-OB1, PGOŠOKT-OB2 i PGOŠOKT-OB3.
Ukoliko se radi o područnom odjeljenju ustanove, kao na primjer područno odjeljenje Osnovne škole „Oktoih” Podgorica u naselju Dahna, šifra bi bila PGOŠOKTpoDAH.

	Namjena objekta: ( škola     ( vrtić    ( dom učenika    ( resursni centar    (
Upisati x u kvadrat kojem ustanova pripada. Ukoliko objekat ne pripada ni jednom od navedenih, upisati x u posljednjem kvadratu i pored dopisati o kakvom se objektu radi.

	Ukupan broj korisnika objekta:

Primjer: ukupan broj učenika, nastavnog i drugog osoblja neke škole.

	Koordinate lokacije objekta:

Upisati koordinate lokacije (u stepenima, minutima i sekundama) izmjerene ispred ulaznih vrata objekta. 

	Ulica i broj:

	Naselje:

	Opština:

	Ime i prezime kontakt osobe:
Ime i prezime osobe, koja je u ime ustanove odgovorna za realizaciju ovog projekta.

Telefon:                                                            E-mail:


2. Podaci o zgradi
	Zgrada je izgrađena:        ( prije 1900.        ( 1901-1944.        ( 1945-1963.   

                                            ( 1964-1979.       ( 1980-1999.        ( poslije 1999.                                    

	Zgrada ima:           ( podrum      ( prizemlje          (     - spratova        ( potkrovlje

Upisati x u svaki kvadrat koji odgovara tom objektu. Na primjer, zgrada ima prizemlje i dva sprata: upisati x kod prizemlja i x kod spratova i 2 ispred  –spratova.

	Spoljašna obrada zidova:  ( malter  ( termoizolaciona fasada  ( kamena obloga  ( ne   

	Snabdijevanje vodom:     ( javni vodovod         ( hidrofor                 ( 

	Kanalizacija:                    ( javna kanalizacija  (  septička jama       (

	Materijal za spoljašnje otvore (prozore): ( drvo   ( aluminijum  ( PVC    ( 
Misli se na materijal ramova prozora.

	Materijal spoljašnjih zidova:

 ( betonski blok   ( beton   ( puna opeka   ( blok opeka   ( kamen   ( drvo   (

	Materijal unutrašnjih zidova:

 ( betonski blok   ( beton   ( puna opeka   ( blok opeka   ( kamen   ( drvo   (

	Materijal međuspratne konstrukcije (plafona):

 ( puni beton             ( monta           ( drvo          ( trska         (

	Podna ploča (prva iznad tla):   ( nema betonske ploče    ( debljina ploče do 5cm               (  preko 5cm      (  armirano-betonska     ( nepoznato


3. Geološki podaci   U ovoj cjelini popuniti samo prvo polje – Morfološke osobine.
	Morfološke osobine:               ( ravnica        ( blaga padina        ( strma padina 

	*Hidrološke osobine:              ( bezvodno                ( srednje                ( bogato

	*Poroznost tla:                         ( dobra                    ( srednja                 ( slaba

	*Dreniranost tla:                     ( dobra                     ( srednja                ( slaba

	*Tip klime:

	*Srednja godišnja temperatura:

	*Srednje godišnje padavine:

	*Vrsta stijena u podlozi: 

	*Starost stijena u podlozi: 

	*Strukturno-tektonske osobine: 


4. Podaci o mjerenju

	Šifra mjerne prostorije: 
Ukoliko objekat ima 9 prostorija u kojima će se mjeriti radon, tada treba dati šifru za svaku od tih 9 prostoriju posebno. Na primjer, Osnovna škola “Oktoih” Podgorica imala bi šifre mjernih prostorija PGOŠOKT-1, PGOŠOKT-2, ..., PGOŠOKT-9.  

	Broj postavljenih dozimetara u prostoriji:         ( jedan           ( dva             

	Oznake postavljenih dozimetara:

Na dozimetru se nalazi njegov serijski broj, koji treba tačno prepisati ovdje.

	*Oznake detektora:

	Visina dozimetra nad podom:

	Udaljenost dozimetra od najbližeg zida:

	Datum početka ekspozicije:
Veoma je važno tačno unijeti ovaj datum.

	Datum završetka ekspozicije:
Ovaj datum tačno unijeti na kraju mjerenja radona.

	*Rezultati mjerenja:


5. Podaci o uzorkovanoj prostoriji
	Trajna identifikacija prostorije: 
Primjer: Prostorija PGOŠOKT-8 nalazi se u holu lijevo, treća učionica desno. I na skici objekta označiti ovu prostoriju kao PGOŠOKT-8.

	Namjena prostorije:     ( učionica       ( igraonica       (  jaslice        kancelarija         ( spavaća soba               (

	Lokacija uzorkovane prostorije:  ( podrum     ( prizemlje    (    - sprat    ( potkrovlje
Upisati x u kvadrat pored nivoa na kojem je locirana prostorija u kojoj se mjeri radon. 

	Površina poda prostorije (m2):              Postoji li podrum ispod prostorije: ( da   ( ne

	Broj prozora na uzorkovanoj prostoriji:

	Broj spoljašnjih zidova:                                Broj pregradnih zidova:

	Materijal spoljašnjih zidova:

 ( betonski blok   ( beton   ( puna opeka   ( blok opeka   ( kamen   ( drvo   (

	Materijal unutrašnjih zidova:

 ( betonski blok   ( beton   ( puna opeka   ( blok opeka   ( kamen   ( drvo   (

	Materijal međuspratne konstrukcije (plafon): ( puna AB ploča  ( monta  ( drvena tav.  ( 

	Materijal ramova prozora : ( drvo   ( aluminijum  ( PVC    ( 

	Podna ploča:    ( nema betonske ploče   ( debljina ploče do 5cm     
( debljine preko 5cm   ( armirano-betonska     ( nepoznato

	Materijal podne obloge: ( beton  ( keramika  ( parket  ( laminat  ( brodski pod  (
To je materjial kojim je prekrivena podna betonska ploča prostorije (kada je ima), odnosno zemljani pod (kada nema podne betonske ploče). 

	Provjetravanje prostorije: 
U periodu grijanja: ( nema    ( vrlo rijetko    ( jednom sedmično     ( svakodnevno   
U periodu kada se ne grije: ( nema  ( vrlo rijetko  ( jednom sedmično   ( svakodnevno        

	Način grijanja prostorije:   ( drva    ( električno   ( centralno    ( ugalj   (   


6. Podaci o korisnicima prostorije

	
	Prije podne
	Poslije podne

	Broj korisnika prostoroje:
Prosječan broj korisnika prostorije tokom školske 2016/2017. godine 
	
	

	Godine starosti djece, ili odrasli:
Za djecu upisati godine starosti, a za zaposlene upisati „Odrasli”.             
	
	

	Prosječno vrijeme boravka u prostoriji tokom radnog dana(h):
Prosječno trajanje boravka korisnika prostorije u prijepodnevnoj odnosno poslijepodnevnoj smjeni tokom radnog dana
	
	


7. Dodatna opažanja

	


	Papirnu verziju upitnika popunio:

Datum:
	
	Elektronsku verziju upitnika popunio:

Datum:

Ako u nekom objektu (na primjer u područnom odjeljenju) ne postoji mogućnost popunjavanja elektronske verzije Upitnika, neophodno je elektronsku verziju popuniti u sjedištu obrazovno-vasoitne ustsnova (matičnoj školi).


